## 封-1 招标工程量清单
|  | 鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土建拆除
1.2 | A安装拆除
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土建拆除
1 | 011602002001 | 框架结构整体拆除 | [项目特征] 1.部位:站房、辅助用房等 2.拆除方式:机械拆除 3.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 4.构件表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 381.52
2 | 011602002002 | 钢筋混凝土基础拆除 | [项目特征] 1.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 167.42
3 | 041001007001 | 石基础拆除 | [项目特征] 1.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m3 | 7.34
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.部位:加油岛台等 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 9.36
5 | 011601001001 | 砖围墙拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:围墙 2.砌体材质:综合考虑 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 115.37
6 | 011602001001 | 混凝土挡土墙拆除 | [项目特征] 1.部位:围墙下混凝土挡土墙 2.构件表面的附着物种类:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 76.48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011611003001 | 钢网架拆除 | [项目特征] 1.部位:加油站罩棚 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 30.077
8 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | [项目特征] 1.部位:加气站金属构件、加油站标志牌等 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 10
9 | 011609001001 | 防撞栏杆拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:防撞栏杆 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 70
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011602001002 | 砼地面拆除 | [项目特征] 1.部位:建筑物下砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:地面砖等综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 86.95
11 | 041001001001 | 拆除混凝土类路面 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:240mm 3.拆除方式:人工拆除 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m2 | 4912.06
12 | 041001003001 | 拆除路面基层 | [项目特征] 1.材质、厚度:200mm水泥稳定层，200mm砂砾垫层 2.拆除方式:人工拆除 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m2 | 4912.06
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 041001005001 | 拆除路缘石 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m | 194.29
14 | 041001008001 | 拆除钢筋混凝土结构井(池) | [项目特征] 1.材质:钢筋混凝土 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m3 | 309.72
15 | 041001007002 | 拆除砖砌井(池) | [项目特征] 1.材质:砖 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m3 | 53.43
16 | 011612001001 | 拆除落水管 | [项目特征] 1.管道种类、材质:Φ100PVC落水管 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 69.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 01B001 | 汽车式起重机（150t） | [项目特征] 1.规格:提升质量150t [工作内容] 1.起重 2.运输 | 台班 | 4
18 | 010103001001 | 借土回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:外借土方，运距15km 5.备注:实际运距不同时，等比例调整综合单价 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 350
19 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.渣场费:含渣场费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.渣场费 | m3 | 4172.21
| A | 安装拆除
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030401002001 | 组合型成套箱式变电站拆除 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站拆除 2.容量(kV·A):160KVA [工作内容] 1.本体及附件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
2 | 030404017001 | 照明配电箱拆除 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱拆除 2.型号:综合考虑 [工作内容] 1.本体及附件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 4
3 | 030113008001 | 柴油发电机组拆除 | [项目特征] 1.名称:柴油发电机组拆除 2.型号:16.18KW [工作内容] 1.本体及附件安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
4 | 030404004001 | 网络机柜拆除 | [项目特征] 1.名称:网络机柜拆除 2.型号:综合考虑 [工作内容] 1.本体及附件安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030109012001 | 供水压力泵拆除 | [项目特征] 1.名称:供水压力泵 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
6 | 030109012002 | 潜油泵拆除 | [项目特征] 1.名称:潜油泵拆除 2.型号:V=160L/min [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 5
7 | 030404017002 | 加油机多功能箱拆除 | [项目特征] 1.名称:加油机多功能箱拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 5
8 | 011614002001 | 卸油箱拆除 | [项目特征] 1.材质:卸油箱拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011612001002 | 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管拆除 2.管径:DN50以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1458
10 | 011612001003 | PC配管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管 2.管径:DN32以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5740
11 | 011612001004 | 镀锌钢管DN20拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.管径:DN20以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 2739
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011612001005 | 不锈钢金属软管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:不锈钢金属软管 2.管径:DN50以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 18
13 | 011612001006 | PP-R管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PP-R管 2.管径:DN50以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 70
14 | 011612001007 | PVC-U管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PVC-U管 2.管径:DN100以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 179
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011612001008 | HDPE双壁波纹管管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN300以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 285
16 | 041001006001 | 流体输送无缝PE天然气专用管拆除 | [项目特征] 1.材质:流体输送无缝PE天然气专用管拆除 2.管径:DN300以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 855
17 | 030113013001 | 油罐V=15m3拆除 | [项目特征] 1.名称:油罐V=15m3拆除 2.规格:Φ2600，Q235-B [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030113013002 | 油罐V=25m3拆除 | [项目特征] 1.名称:油罐V=25m3拆除 2.规格:Φ2600，Q235-B [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 4
19 | 030113013003 | LNG卧式储罐拆除 | [项目特征] 1.名称:LNG卧式储罐拆除 2.规格:V=60m3 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
20 | 030109012003 | LNG潜液泵(含泵池)拆除 | [项目特征] 1.名称:LNG潜液泵(含泵池)拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
21 | 030109012004 | 卸车（储罐）增压器拆除 | [项目特征] 1.名称:卸车（储罐）增压器拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030109012005 | 空压机拆除 | [项目特征] 1.名称:空压机拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 2
23 | 030109012006 | 干燥机拆除 | [项目特征] 1.名称:干燥机拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
24 | 011614002002 | 不锈钢蓄水池拆除 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
25 | 030109012007 | 地磅系统拆除 | [项目特征] 1.名称:地磅系统拆除 2.附件:地磅控制器DBX、地磅圈地自汽车衡、数字承重显示器等 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030109012008 | 汽车清洗系统拆除 | [项目特征] 1.名称:汽车清洗系统拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
27 | 030109012009 | 油泵加油机拆除 | [项目特征] 1.名称:油泵加油机拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 6
28 | 030109012010 | 加气枪拆除 | [项目特征] 1.名称:加气枪拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 2
29 | 030404017003 | 高压柜拆除 | [项目特征] 1.名称:高压柜拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 030404017004 | 强电控制柜拆除 | [项目特征] 1.名称:强电控制柜拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
31 | 030404017005 | 变频控制柜拆除 | [项目特征] 1.名称:变频控制柜拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
32 | 030404017006 | UPS应急电源拆除 | [项目特征] 1.名称:UPS应急电源拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
33 | 030404017007 | PLC控制柜拆除 | [项目特征] 1.名称:PLC控制柜拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030404017008 | 卸液管储存箱拆除 | [项目特征] 1.名称:卸液管储存箱拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
35 | 030404017009 | 工控机拆除 | [项目特征] 1.名称:工控机拆除 2.附件:键盘等其他附属 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
36 | 030404017010 | 通信集线器拆除 | [项目特征] 1.名称:通信集线器拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
37 | 030409008001 | 等电位端子箱拆除 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 011613001001 | 进出口灯箱拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:详见原施工图 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2
39 | 011613001002 | 路灯拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:3.5m 2.灯具种类:路灯 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 11
40 | 011613001003 | 摄像机灯杆拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:6m 2.灯具种类:摄像机灯杆 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 8
41 | 041001010001 | 拆除电杆 | [项目特征] 1.名称:拆除电杆 2.规格尺寸:详见原施工图 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | 根 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 92.91
43 | 011612002001 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 6
44 | 011612002002 | 小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2
45 | 011612002003 | 洗手盆、拖布池拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆、拖布池 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
46 | 011613001004 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 70
47 | 011613B03001 | 配线拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:综合考虑 2.拆除管线种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 3960
48 | 011613B03002 | 电力电缆拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室外 2.拆除管线种类:电力电缆 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1641.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
49 | 011613B03003 | 控制电缆拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室外 2.拆除管线种类:综合考虑 3.拆除管线规格:控制电缆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 3690
50 | 011612001009 | PSP钢塑复合管管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PSP钢塑复合管，DN50 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 125
51 | 030701003001 | 空调拆除 | [项目特征] 1.名称:空调拆除 2.型号:详见原施工图 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 2
52 | 031002003001 | LNG气罐氮气置换 | [项目特征] 1.名称、类型:LNG气罐氮气置换 2.材质:氮气 [工作内容] 1.充氮 2.置换 | m3 | 500
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
53 | 01B002 | 汽车起重机50t | [项目特征] 1.规格:提升质量50t [工作内容] 1.起重 2.运输 | 台班 | 13
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆（挖掘机） | [项目特征] 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | 台次 | 3
2 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆（推土机） | [项目特征] 1.机械设备名称:推土机 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台次 | 1
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011701001001 | 综合脚手架 | [项目特征] 1.施工部位:加油罩棚 2.檐口高度:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.测试电动装置、安全锁等 6.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1292
本页小计
合 计

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-2 施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 495000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 495000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 设备拆除后的堆放设施建设及设备管护 | 项 | 20000
2 | 油罐清洗、危废回收以及易燃易爆汽液体专业检测 | 项 | 255000
3 | 检测、清洗LNG气罐 | 项 | 70000
4 | 环保类专家评审费等费用 | 项 | 150000
合 计 |  |  | 495000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — | —
合计 |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011602002001 | 框架结构整体拆除 | [项目特征] 1.部位:站房、辅助用房等 2.拆除方式:机械拆除 3.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 4.构件表面的附着物种类:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 381.52
| JA0300 | 框架结构机械 整体拆除 |  | 10m2 | 38.152
2 | 011602002002 | 钢筋混凝土基础拆除 | [项目特征] 1.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 167.42
| JA0019 | 基础拆除 钢筋混凝土 |  | m3 | 167.42
3 | 041001007001 | 石基础拆除 | [项目特征] 1.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m3 | 7.34
| JA0001 | 砖、石基础拆除 |  | m3 | 7.34
4 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.部位:加油岛台等 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 9.36
| 借DG0073 | 小型机械拆除 有筋 |  | 10m3 | 0.936
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
5 | 011601001001 | 砖围墙拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:围墙 2.砌体材质:综合考虑 3.砌体表面的附着物种类:综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 115.37
| JA0002 | 墙、柱拆除 砖、石 |  | m3 | 115.37
6 | 011602001001 | 混凝土挡土墙拆除 | [项目特征] 1.部位:围墙下混凝土挡土墙 2.构件表面的附着物种类:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 76.48
| JA0017 | 挡土墙拆除 混凝土、毛石混凝土 |  | m3 | 76.48
7 | 011611003001 | 钢网架拆除 | [项目特征] 1.部位:加油站罩棚 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 30.077
| JA0086 | 钢网架拆除 |  | t | 30.077
8 | 011611005001 | 其他金属构件拆除 | [项目特征] 1.部位:加气站金属构件、加油站标志牌等 2.拆除构件的规格尺寸:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | t | 10
| JA0090 | 其他金属构件拆除 |  | t | 10
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
9 | 011609001001 | 防撞栏杆拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:综合考虑 2.栏杆、栏板种类:防撞栏杆 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 70
| JA0069 | 钢栏杆拆除 |  | 10m | 7
10 | 011602001002 | 砼地面拆除 | [项目特征] 1.部位:建筑物下砼地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:地面砖等综合考虑 4.拆除方式:综合考虑 5.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 86.95
| JA0224 | 砼地面拆除 |  | m3 | 86.95
11 | 041001001001 | 拆除混凝土类路面 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:240mm 3.拆除方式:人工拆除 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m2 | 4912.06
| 借DG0005换 | 拆除水泥混凝土类路面 人工拆除(厚度) 无筋 15cm以内 实际厚度(cm):24 |  | 100m2 | 49.1206
12 | 041001003001 | 拆除路面基层 | [项目特征] 1.材质、厚度:200mm水泥稳定层，200mm砂砾垫层 2.拆除方式:人工拆除 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m2 | 4912.06
| 借DG0029 | 拆除基层 人工拆除 水泥稳定层(厚度) 20cm内 |  | 100m2 | 49.1206
| 借DG0017换 | 拆除基层 人工拆除(厚度) 碎(砾)石 15cm以内 实际厚度(cm):20 |  | 100m2 | 49.1206
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
13 | 041001005001 | 拆除路缘石 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m | 194.29
| 借DG0046 | 拆除侧、平(缘)石 侧石 混凝土 |  | 100m | 1.9429
14 | 041001008001 | 拆除钢筋混凝土结构井(池) | [项目特征] 1.材质:钢筋混凝土 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m3 | 309.72
| 借DG0073 | 小型机械拆除 有筋 |  | 10m3 | 30.972
15 | 041001007002 | 拆除砖砌井(池) | [项目特征] 1.材质:砖 2.拆除方式:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 | m3 | 53.43
| JA0007 | 砖砌井(池) 拆除 |  | m3 | 53.43
16 | 011612001001 | 拆除落水管 | [项目特征] 1.管道种类、材质:Φ100PVC落水管 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 69.2
| JA0114 | 承插塑料排水管道拆除(管外直径mm以内) 100 |  | 10m | 6.92
17 | 01B001 | 汽车式起重机（150t） | [项目特征] 1.规格:提升质量150t [工作内容] 1.起重 2.运输 | 台班 | 4
| 990304080 | 汽车式起重机 |  | 台班 | 4
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
18 | 010103001001 | 借土回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:外借土方，运距15km 5.备注:实际运距不同时，等比例调整综合单价 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 350
| 借DA0021换 | 机械挖运土方 全程运距 500m以外 运距1000m以内 实际运距(m)(动态调整+渝建价发[2024]4号):15000 |  | 1000m3 | 0.35
19 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:建筑垃圾等综合考虑 2.运距:综合考虑 3.渣场费:含渣场费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.渣场费 | m3 | 4172.21
| JP0051 | 汽车运输建筑垃圾 运距1km以内  |  | 10m3 | 417.221
| 补子目1 | 余方弃置增运1km |  | m3 | 66755.36
20 | 030401002001 | 组合型成套箱式变电站拆除 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站拆除 2.容量(kV·A):160KVA [工作内容] 1.本体及附件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CD0003换 | 10kV油浸电力变压器安装 容量(kV·A以下) 1000 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
21 | 030404017001 | 照明配电箱拆除 | [项目特征] 1.名称:照明配电箱拆除 2.型号:综合考虑 [工作内容] 1.本体及附件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 4
| 借CD0338换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 4
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
22 | 030113008001 | 柴油发电机组拆除 | [项目特征] 1.名称:柴油发电机组拆除 2.型号:16.18KW [工作内容] 1.本体及附件安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CA1300换 | 柴油发电机组 设备质量(t以内) 2 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
23 | 030404004001 | 网络机柜拆除 | [项目特征] 1.名称:网络机柜拆除 2.型号:综合考虑 [工作内容] 1.本体及附件安装 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CD0314换 | 低压开关柜(屏)安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
24 | 030109012001 | 供水压力泵拆除 | [项目特征] 1.名称:供水压力泵 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CA0704换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备质量(t以内) 0.2 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
25 | 030109012002 | 潜油泵拆除 | [项目特征] 1.名称:潜油泵拆除 2.型号:V=160L/min [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 5
| 借CA0704换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备质量(t以内) 0.2 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 5
26 | 030404017002 | 加油机多功能箱拆除 | [项目特征] 1.名称:加油机多功能箱拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 5
| 借CD0336换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 0.5 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 5
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
27 | 011614002001 | 卸油箱拆除 | [项目特征] 1.材质:卸油箱拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
| 借CD0334换 | 同期小屏控制箱安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
28 | 011612001002 | 镀锌钢管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管拆除 2.管径:DN50以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1458
| JA0098 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 32 |  | 10m | 145.8
29 | 011612001003 | PC配管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管 2.管径:DN32以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5740
| JA0098 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 32 |  | 10m | 574
30 | 011612001004 | 镀锌钢管DN20拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:镀锌钢管 2.管径:DN20以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 2739
| JA0097 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 20 |  | 10m | 273.9
31 | 011612001005 | 不锈钢金属软管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:不锈钢金属软管 2.管径:DN50以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 18
| JA0099 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 50 |  | 10m | 1.8
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
32 | 011612001006 | PP-R管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PP-R管 2.管径:DN50以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 70
| JA0098 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 32 |  | 10m | 7
33 | 011612001007 | PVC-U管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PVC-U管 2.管径:DN100以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 179
| JA0102 | 室内管道拆除(公称直径mm以内) 100 |  | 10m | 17.9
34 | 011612001008 | HDPE双壁波纹管管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:HDPE双壁波纹管 2.管径:DN300以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 285
| JA0115 | 承插塑料排水管道拆除(管外直径mm以内) 150 |  | 10m | 28.5
35 | 041001006001 | 流体输送无缝PE天然气专用管拆除 | [项目特征] 1.材质:流体输送无缝PE天然气专用管拆除 2.管径:DN300以内 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 855
| 借DG0061 | 人工拆除金属管道管径(mm)以内 400 |  | 100m | 8.55
36 | 030113013001 | 油罐V=15m3拆除 | [项目特征] 1.名称:油罐V=15m3拆除 2.规格:Φ2600，Q235-B [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 借CC0224换 | 卧式容器类设备安装 基础标高10m以内 设备质量(t以内) 15 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
37 | 030113013002 | 油罐V=25m3拆除 | [项目特征] 1.名称:油罐V=25m3拆除 2.规格:Φ2600，Q235-B [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 4
| 借CC0225换 | 卧式容器类设备安装 基础标高10m以内 设备质量(t以内) 20 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 4
38 | 030113013003 | LNG卧式储罐拆除 | [项目特征] 1.名称:LNG卧式储罐拆除 2.规格:V=60m3 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
| 借CC0229换 | 卧式容器类设备安装 基础标高10m以内 设备质量(t以内) 60 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
39 | 030109012003 | LNG潜液泵(含泵池)拆除 | [项目特征] 1.名称:LNG潜液泵(含泵池)拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CA0707换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备质量(t以内) 3 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
40 | 030109012004 | 卸车（储罐）增压器拆除 | [项目特征] 1.名称:卸车（储罐）增压器拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CA1198换 | 卧式管壳式冷凝器及卧式蒸发器 设备冷却面积(m2以内) 20 设备质量(t以内) 1 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
41 | 030109012005 | 空压机拆除 | [项目特征] 1.名称:空压机拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 2
| 借CA0583换 | 离心式通(引)风机 设备质量(t以内) 0.3 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 2
42 | 030109012006 | 干燥机拆除 | [项目特征] 1.名称:干燥机拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CK1815换 | 干燥机安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
43 | 011614002002 | 不锈钢蓄水池拆除 | [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1
| 借CK1695换 | 整体水箱 总容量(m3) 10 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 个 | 1
44 | 030109012007 | 地磅系统拆除 | [项目特征] 1.名称:地磅系统拆除 2.附件:地磅控制器DBX、地磅圈地自汽车衡、数字承重显示器等 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CA0712换 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备质量(t以内) 23 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
45 | 030109012008 | 汽车清洗系统拆除 | [项目特征] 1.名称:汽车清洗系统拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 借CA0722换 | 多级离心泵 设备质量(t以内) 20 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
46 | 030109012009 | 油泵加油机拆除 | [项目特征] 1.名称:油泵加油机拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 6
| 借CA0800换 | 计量泵 设备质量(t以内) 0.2 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 6
47 | 030109012010 | 加气枪拆除 | [项目特征] 1.名称:加气枪拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 2
| 借CA0800换 | 计量泵 设备质量(t以内) 0.2 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 2
48 | 030404017003 | 高压柜拆除 | [项目特征] 1.名称:高压柜拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 3
| 借CD0335换 | 成套配电箱安装 落地式 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 3
49 | 030404017004 | 强电控制柜拆除 | [项目特征] 1.名称:强电控制柜拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CD0335换 | 成套配电箱安装 落地式 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
50 | 030404017005 | 变频控制柜拆除 | [项目特征] 1.名称:变频控制柜拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CD0335换 | 成套配电箱安装 落地式 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
51 | 030404017006 | UPS应急电源拆除 | [项目特征] 1.名称:UPS应急电源拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CD0335换 | 成套配电箱安装 落地式 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
52 | 030404017007 | PLC控制柜拆除 | [项目特征] 1.名称:PLC控制柜拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CD0335换 | 成套配电箱安装 落地式 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
53 | 030404017008 | 卸液管储存箱拆除 | [项目特征] 1.名称:卸液管储存箱拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CD0335换 | 成套配电箱安装 落地式 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
54 | 030404017009 | 工控机拆除 | [项目特征] 1.名称:工控机拆除 2.附件:键盘等其他附属 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CE0124换 | 办公软件 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 套 | 1
55 | 030404017010 | 通信集线器拆除 | [项目特征] 1.名称:通信集线器拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 1
| 借CF0607换 | 网络设备安装试验 集线器 普通式 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 1
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
56 | 030409008001 | 等电位端子箱拆除 | [项目特征] 1.名称:等电位端子箱拆除 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 5
| 借CD1116换 | 等电位联结 端子箱安装 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 5
57 | 011613001001 | 进出口灯箱拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:详见原施工图 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2
| JA0155 | 吊花灯拆除 十五火以内 |  | 套 | 2
58 | 011613001002 | 路灯拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:3.5m 2.灯具种类:路灯 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 11
| JA0157 | 庭院柱灯拆除 七火以内 |  | 套 | 11
59 | 011613001003 | 摄像机灯杆拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:6m 2.灯具种类:摄像机灯杆 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 8
| JA0157 | 庭院柱灯拆除 七火以内 |  | 套 | 8
60 | 041001010001 | 拆除电杆 | [项目特征] 1.名称:拆除电杆 2.规格尺寸:详见原施工图 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | 根 | 1
| 借DG0084 | 拆除电杆 电杆(高度) 15m以内 |  | 根 | 1
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
61 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 92.91
| JA0081 | 铝合金、塑钢门窗拆除 |  | 10m2 | 9.291
62 | 011612002001 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 6
| JA0136 | 蹲式大便器拆除 高水箱冲洗式 |  | 组 | 6
63 | 011612002002 | 小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2
| JA0142 | 大、小便器拆除 |  | 个 | 2
64 | 011612002003 | 洗手盆、拖布池拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆、拖布池 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 5
| JA0144 | 洗手盆拆除 |  | 个 | 5
65 | 011613001004 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 70
| JA0149 | 吸顶灯拆除 |  | 套 | 70
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
66 | 011613B03001 | 配线拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:综合考虑 2.拆除管线种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 3960
| JA0190 | 管内穿线拆除(导线截面mm2以内) 70 |  | 100m | 39.6
67 | 011613B03002 | 电力电缆拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室外 2.拆除管线种类:电力电缆 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 1641.5
| 借PA0471 | 1kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积(mm2) 50以下 |  | 100m | 16.415
68 | 011613B03003 | 控制电缆拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室外 2.拆除管线种类:综合考虑 3.拆除管线规格:控制电缆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 3690
| 借PA0566 | 拆除埋式电缆 200对以下 |  | km·条 | 3.69
69 | 011612001009 | PSP钢塑复合管管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:PSP钢塑复合管，DN50 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 125
| JA0093 | 室外管道拆除(公称直径mm以内) 50 |  | 10m | 12.5
70 | 030701003001 | 空调拆除 | [项目特征] 1.名称:空调拆除 2.型号:详见原施工图 [工作内容] 1.本体及附属管件拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 台 | 2
| 借CG0008换 | 吊顶式空调器安装质量(t) ≤0.15 人工*0.5,材料*0,机械*0.5 |  | 台 | 2
清单子目表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [6 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
71 | 031002003001 | LNG气罐氮气置换 | [项目特征] 1.名称、类型:LNG气罐氮气置换 2.材质:氮气 [工作内容] 1.充氮 2.置换 | m3 | 500
| 补充主材002@1 | 氮气置换 |  | m3 | 500
72 | 01B002 | 汽车起重机50t | [项目特征] 1.规格:提升质量50t [工作内容] 1.起重 2.运输 | 台班 | 13
| 990304040@1 | 汽车式起重机 |  | 台班 | 13

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 1502.6907
2 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 1.4
3 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 96.8742
4 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 2.9805
5 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 1614.0283
6 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 187.212
7 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 43.987
8 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 0.755
9 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 0.235
10 | 000500070 | 仪器仪表综合工 |  | 工日 | 0.283
11 | 000500140 | 通信综合工 |  | 工日 | 27.6898
12 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 3259.6849
13 | 010302110@1 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 1.6415
14 | 010302390 | 镀锌铁丝 | φ4 | kg | 26.4195
15 | 010500940 | 钢丝绳 | φ15以下 | kg | 8.2075
16 | 011500020 | 六角空心钢 | 综合 | kg | 14.9967
17 | 011700010 | 工字钢 | 综合 | t | 0.3933
18 | 031391310 | 合金钢钻头一字型 |  | 个 | 9.5724
19 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 96.8612
20 | 143503740 | 乙醇(工业酒精) |  | kg | 3.283
21 | 341100100 | 水 |  | m3 | 4.2
22 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 973.1602
23 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 42.3776
24 | 350301110 | 扣件 |  | 套 | 398.7758
25 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 50.5172
26 | CY | 柴油 |  | kg | 6693.4725
人材机价差表
工程名称：鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 1095.9155
28 | DIAN | 电 |  | kW·h | 17638.7263
29 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 330.4477
30 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 22.1823
31 | QY@2 | 汽油 |  | kg | 5.1176
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:鸿川加油站拆除及环保综合整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 渣场费 | 4172.21 | m3
2 | 氮气置换 | 500 | m3
合 计